**Centrum Medyczne MEDYK
35-055 Rzeszów,**

**ul. Szopena 1**

**Znak sprawy: MM/1/10/2024** Rzeszów, 2024.10.10

**Zapytanie**

**„Zakup 2 sztuk aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

tel. 604 204 288

www.medyk.rzeszow.pl

**Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:**

|  |
| --- |
| Sylwia SkóraTel: 507 025 851e-mail: sskora@medyk.rzeszow.pl |

|  |
| --- |
| **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** |

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w procedurze zapytania ofertowego.

|  |
| --- |
| **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

Przedmiotem zamówienia jest **Zakup 2 sztuk aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy**

|  |
| --- |
| **Wspólny Słownik Zamówień:** CPV: 33111650-2urządzenia do mammografii331118009 (diagnostyczny system rentgenowski)**Zgodnie z załącznikiem nr 1** |
| 1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 2. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt – minimum 48 miesięcy od protokolarnego odbioru3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone |
| Miejsce realizacji: Centrum Medyczne Medyk, ul. Rynek 18, 37-100 Łańcut1. Centrum Medyczne Medyk, ul. Kwiatkowskiego 1, 39-200 Dębica
 |

|  |
| --- |
| **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**  |

4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 4 grudnia 2024r.**

**5. WARUNKI UDZIAŁU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Warunki udziału w postępowaniu** |
| 1 | **Zdolność techniczna lub zawodowa**O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie co najmniej jednego podobnego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegającego na: wykonaniu dostawy mammografu cyfrowego wraz z montażem o wartości najmniej 500 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

**6. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW**

6.1. Wykonawca wraz z ofertą ( załącznik nr 1) zobowiązany jest złożyć:

|  |
| --- |
|  |
| 1. **W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.**
2. **Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – wskazujące parametry techniczne oferowanych wyrobów w celu dokonania oceny w kryterium parametry techniczne oraz potwierdzenia, iż oferowane wyroby są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu**
 |
| 1. **Wykaz dostaw– zał. nr 2 do zapytania**

**Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.** **7. KRYTERIA OCENY OFERT** |

7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa kryterium**  | **Waga** |
| 1 | Cena | 50 % |
| 2 | Główne podzespoły aparatów mammograficznych (statyw, detektor, generator, lampa rentgenowska) tego samego producenta | 10 % |
| 3 | Pojemność cieplna anody | 10% |
| 4 | Anoda min. Jednomateriałowa | 5 % |
| 5 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego przy głowicy ustawionej pionowo) | 5 % |
| 6 | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki | 5 % |
| 7 | Pozycja parkingowa lampy | 5% |
| 8 | Detektor gotowy do ekspozycji od razu po uruchomieniu aparatu, który nie wymaga codziennej kalibracji ( lub z innym interwałem ) w celu zachowania jakości obrazu. | 5% |
| 9 | Gwarancja na wszystkie oferowane składowe zamówienia <=60 miesięcy | 5% |

## 7.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 7.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr kryterium** | **Wzór** |
| 1 | CenaLiczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* wagagdzie: - Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert cena - Cof - podana w ofercie cenaCena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. |
| 2 | Główne podzespoły aparatów mammograficznych (statyw, detektor, generator, lampa rentgenowska) tego samego producentaTak – 10 pktNie – 0 pkt |
| 3 | Pojemność cieplna anody- *Wartość większa od 301 kHU*- 10 pkt, - pozostałe - 0 pkt |
| 4 | Anoda min. JednomateriałowaAnoda jednomateriałowa – 0 pkt. Anoda dwumateriałowa – 5 pkt.  |
| 5 | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego przy głowicy ustawionej pionowo) min 71-140 cm Wartość większa od 141 cm – 5 pkt,Pozostałe– 0 pkt |
| 6 | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki *<50mm – 5 pkt**≥50mm – 0 pkt* |
| 7 | Pozycja parkingowa lampy:Tak – 5 pktNie – 0 pkt |
| 8 | Detektor gotowy do ekspozycji od razu po uruchomieniu aparatu, który nie wymaga codziennej kalibracji ( lub z innym interwałem ) w celu zachowania jakości obrazu:Tak – 5 pktNie – 0 pkt |
| 9 | Gwarancja na wszystkie oferowane składowe zamówienia min. 48 miesięcy48 miesięcy – 0pkt<=60 miesięcy – 5 pkt |

7.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.

|  |
| --- |
| **8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**  |

1. Termin składania ofert:**2024.10.18** godz. **9:00**
2. Miejsce składania ofert:Drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila sskora@medyk.rzeszow.pl
3. Termin otwarcia ofert: **2024.10.18** godz. **9:15**
4. Termin związania ofertą:**30 dni**

|  |
| --- |
| **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**  |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanej własnoręcznie w postaci skanu podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.

# 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem

e-mail: sskora@medyk.rzeszow.pl

**11. BADANIE I OCENA OFERT**

**11.1. Badanie ofert**

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia wymaganych do złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w Sekcji 6 niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
* oczywiste omyłki pisarskie,
* oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
* inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

**11.2. Zamawiający odrzuci ofertę**

1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3. Oferty złożone po terminie

**11.3. Zamawiający unieważni postepowanie**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
	1. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści ogłoszenia**
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści ogłoszenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.medyk.rzeszow.pl bez ujawniania źródła zapytania
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

|  |
| --- |
| **12. INFORMACJIE KOŃCOWE**  |

* 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, nr tel. 509 890 165, adres e-mail: medyk@medyk.rzeszow.pl, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 509 890 165 lub poprzez e-mail: medyk@medyk.rzeszow.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
2. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze złożonej oferty w zapytaniu i ich zakres obejmuje dane zawarte w złożonej ofercie .
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w przeprowadzeniu postępowania, podmioty świadczące usługi informatyczne oraz podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwi udział w postępowaniu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:

 – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (na podstawie art. 15 RODO);

 – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);

 – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO);

 – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO),

 – prawo do usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)

 – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1\_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2\_Wykaz dostaw

Załącznik nr 3\_ Projekt umowy

Zatwierdzam